МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів

Кафедра 305 мехатроніки та електротехніки

ЗВІТ

до лабораторної роботи №3

Синтез та дослідження роботи АСУ ТП

назва лабораторної роботи

Виконав: студент____5___ курсу групи № 359

________Сенчук С.Р.______

(прізвище та ініціали студента )

Перевірив: _____Литвяк О. М__________

(прізвище та ініціали викладача)

Харків – 2025

Звіт до лабораторного заняття 3

Синтез та дослідження роботи АСУ ТП

Варіант 0

Завдання: Виконати синтез АСУ для регулювання вихідного параметру технологічного процесу та провести комплексне дослідження динамічних та статичних властивостей АСУ що синтезується, а саме:

– перехідних характеристик АСУ під час переналаштування;

– статичну точність під час дії ступінчатого сигналу зовнішнього збурення .

– статичну точність під час дії ступінчатого сигналу швидкості зовнішнього

збурення.

– визначення критичних параметрів регулятора, та дослідження поведінки АСУ у критичної точці.

Вимоги до АСУ:

– Підтримання регульованого параметра на заданому рівні;

– Відсутність статичної помилки під час дії ступінчатого сигналу ЗЗ;

– Відносний закид РП у перехідному процесі не більше 5%;

– Час перехідного процесу мінімально можливий (не обмежується).

Вихідні данні:

Об’єкт управління одне ємнісний статичний ОУ-1С.

Вихідний параметр що підлягає стабілізації – .

Постійна часу ОУ –  с.

Коефіцієнт впливу регулюючого фактору РФ – .

Коефіцієнт впливу зовнішнього збурення  – .

Виконуючий механізм – пропорційний реальний.

Постійна часу ВМ –  с.

Коефіцієнт підсилення ВМ – .

# 1. Аналіз вихідних даних.

# 1.1 Обґрунтування структури АСУ

1. Підтримання регульованого параметра на заданому рівні:

.

Постановка завдання – відповідає структурі САР з переналаштуванням.

2. Відсутність статичної помилки під час дії ступеневого сигналу ЗЗ

, якщо .

Відповідає астатизму САР першого порядку та потребує застосування інтегруючої складової у законі регулювання.

3. Динамічні властивості АСУ:

– перерегулювання не більше 5%;

– не жорсткі вимоги до часу регулювання – час регулювання не заданий, тільки потребується забезпечити мінімальній час з пере регулюванням не більше 5%. Тому достатньо застосуванні інтегруючого контролера.

Таким чином з аналізу вихідних даних випливає, що структурна схема АСУ відповідає замкненої одно каскадної САР з інтегруючим контролером (рис. 1).

Рис. 1 – Структурна схема замкненої САР

На рисунку позначено:

ВП – вимірювальний пристрій;

Рег. – контролер;

ВМ – виконуючий механізм;

ОУ – об’єкт управління.

# 1.2 Предмет та об’єкт дослідження

Предмет дослідження – динамічні процеси у замкненої АСУ.

Об’єкт дослідження – замкнена САР.

# 1.3 Завдання дослідження:

1. Виконати розрахунок параметрів інтегруючого контролера для заданого ОУ;

2. Виконати розрахунок статичної помилки АСУ під час дії сигналів зовнішнього збурення ; .

3. Виконати розрахунок критичних параметрів контролера.

4. Провести дослідження перехідної характеристики АСУ ТП, та визначити час перехідного процесу;

5. Провести дослідження статичних властивостей АСУ ТП під час дії відповідних сигналів ЗЗ. Порівняти дані розрахунків з даними експерименту.

6. Провести дослідження вагових характеристик АСУ у розрахункової та критичної точці.

# 2. Методи і моделі дослідження

Метод дослідження – чисельний експеримент за допомогою прикладної програми VisSim.

# 2.1 Математичній опис елементів САР:

Об’єкт управління ОУ-1С:         ТОУy+y=km∙m+kf∙f;

Виконуючий механізм реальний пропорційний:         ТОУy+y=km∙m+kf∙f;

Контролер інтегруючий: TРm=ε;

Вимірюючий пристрій :   ε=(yзад-yдат).

# 2.2  Структурно-динамічна схема САР

Передатні функції елементів АСУ:

ОУ: 	  WYM=KOYmTOYs+1;	      WYF=KOYfTOYs+1;

ВМ: 		WBM=KBMTBMs+1;

Контр.:		Wрег=1TИs;

ВП:   		E=Yзад-Y.

СДС АСУ має наступний вигляд (рис. 2).

Yзад

E

M

Y

U

F

Рис. 2 – Структурно-динамічна схема САР

# 2.3 Визначення параметрів контролера

Передаточна функція під час переналаштування

WY/Yзадs=1TIs∙KBMTBMs+1∙KOY/mTOYs+11+1TIs∙KBMTBMs+1∙KOY/mTOYs+1

WYYзадs=KBM∙KOYTIsTBMs+1TOYs+1+KBM∙KOY

WYYзадS=KBM∙KOYmTITBMTOYS3+TITBM+TOYS2+TIs+KBMKOYm

Приведемо отриманий вираз до стандартного виду, розділивши чисельник і знаменник на (), отримаємо:

WYYзадs=1TITBMTOYKBMKOY/mS3+TI(TBM+TOY)KBMKOY/mS2+TIKBMKOY/mS+1

WYYзадs=KCAPTCAP3s3+α1TCAP2s2+α2TCAPs+1

де:

TCAP3=TITBMTOYKBMKOY/M	→	(1)

α1TCAP2=TI(TBM+TOY)KBMKOY/M	→	(2)

α2TCAP=TIKBMKOY/M	→	(3)

α1= α2= α        – стандартні коефіцієнти.

;     (табл. 2, Лек. 10)

Зауваження (важливо) Кількість параметрів регулятора, що варіюються, менше порядку характеристичного полінома АСУ. Тому виникає питання про оптимізацію параметрів регулятора (розміщення нулів та полюсів). У цьому випадку говорять про домінуючі полюси, починаючи менших порядків. У цьому випадку розрахунку доцільно використовувати рівняння зв'язку починаючи з першого порядку (3).

Для стандартних коефіцієнтів та заданих параметрів елементів

;   ;   ;   ;   ,

отримаємо наступні результати синтезу АСУ ТП:

с;

с;

с.

# 2.4 Визначення критичних параметрів контролера

Характеристичне рівняння АСУ

TCAP3S3+α1TCAP2S2+α2TCAPS+1=0

Для системи третього порядку доцільно скористатися алгебраїчним критерієм Гурвіца. Автоматична система буде стійкою, якщо при позитивності усіх коефіцієнтів характеристичного рівняння добуток середніх коефіцієнтів більше добутку крайніх.

Загальна форма характеристичного рівняння 3-го порядку має вигляд

a0s3+a1s2+a2s+a3=0

Для забезпечення стійкості АСУ необхідно виконання достатніх умов критерію Гурвіца.

a1∙a2>a0∙a3.       (3)

Межі стійкості відповідають умови

a1∙a2=a0∙a3;    =0.

Характеристичне рівняння АСУ

TCAP3S3+α1TCAP2S2+α2TCAPS+1=0

Порівняємо загальну форму характеристичного рівняння з характеристичним рівнянням АСУ (1). У відповідності можна записати:

a0=TCAP3=TITBMTOYKBMKOY/M

a1=α1TCAP2=TI(TBM+TOY)KBMKOY/M

a2=α2TCAP=TIKBMKOY/M

.

Умовам стійкості відповідає нерівність:

TI(TOY+TBM)KBMKOY/m∙TIKBMKOYm>TITBMTOYKBMKOYm;

TI>TBMTOY(TOY+TBM)∙KBMKOYm

Критичне значення постійної часу регулятора складає

TI.KP=TBMTOY(TOY+TBM)∙KBMKOYm=1,8∙2,21,8+2,2∙1,5∙2=2,97c

# 2.5 Визначення статичних показників АСУ

Помилка регулювання АСУ під час дії зовнішнього збурення дорівнює

εf∞=lims→0(s∙WEF∙F)

Зображення ступінчатого сигналу згідно завдання

=>   ;        =>   .

Передатна функція під час дії зовнішнього збурення

WEFS=-KOYfTOYs+11+1TIs∙KBMTBMs+1∙KOYmTOYs+1

WEFs=-KOYfTOYs+1∙TIs∙(TBMs+1)∙(TOYs+1)TIs∙(TBMs+1)∙(TOYs+1)+KBM∙KOYm

Статична помилка під час дії

ε1=lims→0(s∙-KOYfTOYs+1∙TIs∙TBMs+1TIs∙TBMs+1∙TOYs+1+KBM∙KOYm∙0,1s)=0.

Статична помилка під час дії

ε2=lims→0s∙-KOYfTOYs+1∙TIs∙TBMs+1TIs∙TBMs+1∙TOYs+1+KBM∙KOYm∙0,01s2=-0,01∙KOYfTIKBM∙KOYm.

ε2=-0,01∙1,2∙25,82∙1,5=0,096.

# 3. Результати дослідження та їх аналіз

# 3.1 Дослідження перехідних характеристик АСУ

Перехідною характеристикою АСУ називається графічне зображення реакції АСУ на одиничний ступінчатий сигнал переналаштування. VisSim модель і перехідна характеристика АСУ ТП представлено на рис. 2

Рис. 3 – Перехідна характеристика АСУ під час переналаштування

Як випливає з результатів дослідження мінімальній час перехідного процесу під час переналаштування складає  c. Максимальний закид РП у перехідному процесі не перевищує 5%, що відповідає вимогам завдання та попереднім розрахункам.

# 3.2 Дослідження статичних властивостей АСУ

VisSim модель та результати дослідження статичних характеристик АСУ під час дії зовнішніх збурень вигляду ;   представлена на рис. 4.

1

2

Рис. 4 – Перехідна характеристика АСУ під час дії ЗЗ

Дослідження, показали, що під час дії ступеневого сигналу зовнішнього збурення  сигнал неузгодження  (процес 1, рис. 4), а під час дії сигналу , сигнал неузгодження , що відповідає розрахункам.

# 3.2 Дослідження поведінки АСУ у критичній точці

Критична точка відповідає межі стійкості. Межу стійкості доцільно досліджувати за допомогою вагової характеристиці. Вагова харакутеристика – це графічне зображення реакції системи на одиничний імпульсний сигнал. З цією метою на вхід АСУ подамо одиничний ступінчатий сигнал, та чараз 1 с вичтемо з сигналу також одиницю. Таким чином буде сформіровано одиничний імпульсний сигнал.

VisSim модель та вагова характеристика АСУ у розрахункової точці представлено на рис. 5.

Рис. 5 – Вагова характеристика АСУ у розрахункової точці

У розрахункової точці система стійка. Після припинення сигналу система повертається у начальній стан. Перехідний процес плавний із закидом не більше 0,1

На рис. 6 показано вагова характеристика у критичної точці, якщо 2,97 с.

Рис. 6 – Вагова характеристика АСУ у критичної точці

Як і очиковалося АСУ що має критичне значення постійної часу контролеру знаходиться на межі коливальної стійкості. Отримані данні підтверджують правільність виконаних розрахунків.

Висновки:

- Перехідна характеристика відповідає завданню на проєктування. Максимальній закид РП в перехідному процесі не перевищює 5%. Мінімальнай час регулювання складає  (рис. 3).

- під час дії ступеневого сигналу зовнішнього збурення  сигнал неузгодження  (рис. 4, процес 1), а під час дії сигналу , сигнал неузгодження , (рис. 4, процес 2), що відповідає розрахункам.

- У розрахункової точці система стійка. Після припинення сигналу система повертається у начальній стан. Перехідний процес плавний із закидом не більше 0,1. (рис. 5).

- АСУ що має критичне значення постійної часу контролеру знаходиться на межі коливальної стійкості (рис. 6).

Звіт склав:_________________     ___Сенчук С.Р.____________ПІБ

підпис

«_22__» ___грудня  2025р.___________ (дата)